Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravský Biely Potok

č.2/2015

o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Bielom Potoku, podľa §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade § 36, písm. b) a c) zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec Oravský Biely Potok

toto všeobecne záväzné nariadenie,

### Prvá časť

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet nariadenia

- Obec Oravský Biely Potok ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 písm. e) , ods. 7 písm. b)  - obec VZN dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v  obci v čase jej nedostatku,   a písm. c). – obec vydáva VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žump podľa miestnych podmienok   zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Zákon“), zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou   z verejného vodovodu a na vyprázdňovanie domových žúmp v obci a likvidáciu ich obsahu.

- Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v súlade s § 36 ods.7 písm. b), c)  Zákona upravuje:

  - dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku

  - spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

  - spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

Druhá časť

OBDOBIE NEDOSTATKU PITNEJ VODY

Článok 2

Dočasné  prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody

- Prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Oravský Biely Potok  je Oravská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Dolný Kubín (ďalej len „prevádzkovateľ“).

- Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v § 32 Zákona – prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri poruche verejného vodovodu, pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác a zároveň je povinný  oznámiť  prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu  obci Oravský Biely Potok, príslušným orgánom  a organizáciám, ostatým odberateľom, v termínoch v zmysle Zákona, vrátane obnovenia dodávky vody z verejného vodovodu.

- Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania vody z verejného vodovodu ako aj ich ukončenie, vyhlási prevádzkovateľ prostredníctvom obecného rozhlasu, na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

- V čase obmedzenia užívania vody z verejného vodovodu je zakázané používanie pitnej vody na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúšťanie bazénov, na stavebné účely a to od vyhlásenia až do zrušenia.

Tretia časť

Náhradné POSTUPY

Článok 3

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

- Náhradné zásobovanie pitnou vodou  vykonáva prevádzkovateľ v   prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone za podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa nasledovne:

  - cisternami,

  - dodávkami balenej pitnej vody.

2.   Náhradné zásobovanie pitnou vodou prevádzkovateľ vykonáva  pre obyvateľov a pre ostatné subjekty v obci v prípade, ak prerušenie dodávky pitnej vody trvá dlhšie ako šesť hodín.

3.  Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou, resp. dodávku balenej pitnej vody na odberných miestach oznámi prevádzkovateľ mestským rozhlasom, na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

4.  Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 15 litrov na         osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov denne, najviac na tri                           po sebe nasledujúce dni.

5.   Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky parametre na kvalitu pitnej vody.

Článok 4

Odberné miesta pitnej vody

- V obci sa na účely náhradného zásobovania pitnou vodou zriaďujú odberné miesta pitnej vody.

- Ako odberné miesta pitnej vody v obci sa určujú:

- Parcela C-KN č. 486 (plocha pri budove OcÚ) –  pre stred obce, miestnu časť Potoky  a dolnú časť obce

- Parcela C-KN č. 491/4  (plocha oproti rodinnému domu č. 56) – pre miestne časti Nová ulica a horná časť obce

Článok 5

Náhradné odvádzanie odpadových vôd

            - Vzhľadom k tomu, že v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia, obec neurčuje náhradné odvádzanie odpadových vôd. Všetky subjekty sú na úseku nakladania s odpadovými vodami povinné rešpektovať zásady zneškodňovania obsahu žúmp, pričom tieto zásady platia aj pre majiteľov malých domových čističiek odpadových vôd ak z dôvodu mimoriadnych okolností tieto prestanú riadne pracovať.

Článok 6

Zneškodňovanie obsahu žúmp

- Vlastník žumpy a zároveň užívateľ je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov  alebo životného prostredia.

- Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej osoby na nakladanie s odpadmi, v súlade s platnými právnymi predpismi.

- Zakazuje sa vypúšťať alebo rozlievať obsah žumpy do povrchových alebo podzemných vôd, rigolov ako aj po poľnohospodárskych a lesných pozemkoch, aj keby tieto boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

Štvrtá časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7

- Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 13.02.2015 uznesením č. 1/2015  a do platnosti a účinnosti vstupuje pätnástym dňom po jeho zverejnení.

V Oravskom Bielom Potoku dňa   13.02.2015

Mgr. Ján Kaššák

Starosta obce

VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa:  16.02.2015

VZN bolo zvesené z úradnej tabule obce a webového sídla obce dňa:   04.03.2015

#### Toto všeobecne záväzné nariadenie vstúpilo do platnosti a účinnosti

dňa  04.03.2015